Formulario 7.3.12

Procedimientos del Departamento de

Sistemas de Información TC "          6.3.2  Procedimientos de Administración" \l 3

Los Servicios Informáticos serán responsables de la valoración de hardware dañado (como por ejemplo: PCs, terminales, etc.), así como la subsiguiente reubicación de dichos equipos.  Además, este área ayudará a los departamentos afectados en la recuperación de los datos PC/LAN, y tendrá acceso a las LAN y al entorno informático del ordenador central.

1Presentarse en el Centro de Control según instrucciones recibidas durante la alerta.

2Participar en la reunión de activación dirigida por el Equipo de Gestión de Incidentes. Conseguir todos los detalles posibles en relación a lo siguiente:

2.1Detalles específicos relacionados con el suceso:

2.1.1Tipo de suceso;

2.1.2Lugar del suceso;

2.1.3Duración del suceso;

2.1.4Causa posible.

2.2Espacio físico de la compañía potencialmente afectado;

2.3Acceso al Edificio:

2.3.1Situación del acceso habitual;

2.3.2Acceso potencial a corto plazo

2.4Cualquier instrucción especial.

1/5

Preparado por:

Fecha:

Conforme:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Formulario 7.3.12 (cont.)

Procedimientos del Departamento de

Sistemas de Información (cont.)

3Contactar inmediatamente con el equipo de suministradores para obtener apoyo en la evaluación del daño y actividades de restauración..

4Coordinar las siguientes actividades de evaluación del daño en las instalaciones:

4.1Recopilar todos ó algunos de los siguientes elementos recurriendo, si es necesario, al centro de almacenamiento externo:

4.1.1Configuración del Centro de Proceso de Datos;

4.1.2Cascos;

4.1.3Luces de emergencia;

4.1.4Radioteléfonos;

4.1.5Grabador de cintas;

4.1.6Utensilios o ropa de protección.

4.2Evaluar la extensión del daño:

4.2.1Sistema(s) del ordenador central y periféricos;

4.2.2Sistemas informáticos medios y periféricos;

4.2.3Equipo de telecomunicaciones y líneas;

4.2.4Impresoras;

4.2.5Terminales;

4.2.6Ordenadores Personales.

2/5

Preparado por:

Fecha:

Conforme:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Formulario 7.3.12 (cont.)

Procedimientos del Departamento de

Sistemas de Información (cont.)

5Coordinar con el Equipo de Reacondicionamiento la estimación del tiempo necesario para la reconstrucción del Centro de Proceso de Datos.

6Decidir si procede el traslado de las operaciones al Centro alternativo. En caso afirmativo, utilizar el procedimiento descrito en el Anexo correspondiente.

7Contactar con el Centro de Almacenamiento Externo y pedir que los maletines codificados para recuperación sean enviados al Centro alternativo. Utilizar el procedimiento descrito en el Anexo correspondiente.

NOTA: Los datos para archivo y recuperación deben estar claramente marcados de acuerdo con las áreas y departamentos funcionales. Los materiales para recuperación deben ser fácilmente identificables.

8Coordinar la recuperación de datos en el Centro de Almacenamiento Externo. Coordinar la entrega de los datos de recuperación a los departamentos afectados por medio de los servicios internos de correo.

3/5

Preparado por:

Fecha:

Conforme:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Formulario 7.3.12 (cont.)

Procedimientos del Departamento de

Sistemas de Información (cont.)

9Si se requiere un espacio físico alternativo para alojar un nuevo Centro de Proceso de Datos, asegurarse de que las necesidades particulares de la instalación son conocidas por los responsables de su contratación. Tener en cuenta los requisitos particulares siguientes:

9.1Alimentación de energía eléctrica;

9.2Falsos suelos;

9.3Otros.

10Coordinar con el Departamento de Compras la adquisición de ordenadores personales y servidores, además del software adecuado, según se especifica en la lista de recursos mínimos necesarios de cada departamento.

10.1Pedir estimación de costes y disponibilidad de los principales suministradores potenciales;

10.2Tener en cuenta la disponibilidad de proveedores locales.

11Una vez que se hayan recibido los primeros ordenadores personales, asignar personas que se ocupen de  configurar los equipos de acuerdo con las necesidades definidas en la lista de recursos críticos de cada equipo.

4/5

Preparado por:

Fecha:

Conforme:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Formulario 7.3.12 (cont.)

Procedimientos del Departamento de

Sistemas de Información (cont.)

12Coordinar el cableado del nuevo centro con el Departamento de Comunicaciones y los suministradores externos.

13Ayudar a los departamentos afectados en la restauración de sus datos, utilizando sus backups o descargando las copias de los servidores de la LAN.

14Coordinar la retirada de los elementos recuperables con vendedores y representantes de la compañía de seguros.

15Ayudar al Departamento de Comunicaciones en el restablecimiento del acceso a la LAN.

5/5

Preparado por:

Fecha:

Conforme:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: